# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ПООП-П по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 10 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электротехника является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 108 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 48 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 50 |
| Самостоятельная работа | 4 |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Теория электрических цепей |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 1 | Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. | 6 |  |  |
|  | 2 | Конденсаторы. Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. Соединение конденсаторов. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Расчет электрических цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединении конденсаторов. |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 20 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 1 | Простые и сложные цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи, Электрические схемы. Режимы работы электрической цепи | 8 |  |  |
|  | 2 | Основные законы электрических цепей. Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа. |  |  |  |
|  | 3 | Методы расчета электрических цепей. Четырехполюсники. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Тренировочные упражнения в сборке электрических схем. Использование цветовой кодировки для определения значения сопротивлений. Выбор электроизмерительной аппаратуры для заданных условий работы. |  |  |  |
|  | 2 | Исследование режимов работы в электрических цепях. |  |  |  |
|  | 3 | Неразветвленная цепь постоянного тока, построение потенциальной диаграммы. |  |  |  |
|  | 4 | Последовательное соединения сопротивлений. Построение ВАХ |  |  |  |
|  | 5 | Параллельное соединения сопротивлений. Построение ВАХ |  |  |  |
|  | 6 | Смешанное соединение сопротивлений. Построение ВАХ. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Расчет электрических цепей постоянного тока с одним источником Э.Д.С. |  |  |  |
|  | 2 | Расчет электрических цепей постоянного тока с несколькими источниками Э.Д.С. |  |  |  |
| Раздел 2. Теория электромагнитного поля |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 1 | Основные понятия о магнитном поле | 6 |  |  |
|  | 2 | Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей. |  |  |  |
|  | 3 | Электромагнитная индукция. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1 | Расчет магнитных цепей (прямая и обратная задачи) |  |  |  |
| Тема 2.2. Электрические однофазные цепи переменного тока. | Содержание учебного материала |  | 30 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 1 | Основные сведения о синусоидальном переменном токе. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. Временная диаграмма, основные параметры Уравнения, графики, векторные диаграммы переменного тока. | 12 |  |  |
|  | 2 | Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением и идеальной индуктивностью, идеальной емкостью. Цепь переменного тока с реальной катушкой индуктивности. |  |  |  |
|  | 3 | Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Символический метод расчета электрических цепей переменного тока |  |  |  |
|  | 4 | Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений. Резонанс токов |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |  |
|  | 1 | Исследование цепи с емкостью. |  |  |  |
|  | 2 | Исследование последовательной и параллельной RC-цепи. |  |  |  |
|  | 3 | Исследование последовательной и параллельной RL -цепи. |  |  |  |
|  | 4 | Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс напряжений. |  |  |  |
|  | 5 | Исследование режимов работы неразветвленных цепей переменного тока. Резонанс токов |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |  |
|  | 1 | Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |  |
|  | 2 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |  |
|  | 3 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока методом проводимостей. |  |  |  |
|  | 4 | Расчет разветвленных электрических цепей переменного тока без определения проводимостей. |  |  |  |
|  | 5 | Расчет цепей переменного тока символическим методом. |  |  |  |
| Тема 2.3. Трехфазные электрические цепи. | Содержание учебного материала |  | 16 |  |  |
|  | 1 | Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. | 8 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 2 | Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой" и "треугольником". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трех- проводные системы. |  |  |  |
|  | 3 | Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "звездой". |  |  |  |
|  | 2 | Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении приемников "треугольником". |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Расчет трехфазных цепей переменного тока |  |  |  |
| Тема 2.4. Электрические измерения | Содержание учебного материала |  | 12 |  |  |
|  | 1 | Основные понятия, погрешности измерений. Классы точности измерительных приборов | 4 |  |  |
|  | 2 | Классификация электроизмерительных приборов. Измерительные механизмы Измерение тока, напряжения, мощности, электрической энергии, сопротивления |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Использование цифрового мультиметра в качестве амперметра, вольтметра, омметра. |  |  |  |
|  | 2 | Поверка амперметра |  |  |  |
|  | 3 | Поверка вольтметра |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |
|  | 1 | Расчет погрешностей при прямых методах измерений. |  |  |  |
|  | 2 | Расчет погрешностей при косвенных методах измерений. |  |  |  |
| Раздел 3. Основные понятия электроэнергетики |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Общие понятия о производстве, передачи, распределении и потреблении электрической энергии. | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
|  | 1 | Распределение электроэнергии. Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий. Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. | 4 |  |  |
|  | 2 | Выбор сечений проводов и кабелей электрической сети. Защитное заземление. Защитное зануление. |  |  |  |
| Самостоятельная работа : Составление электронной презентации по теме: «Магнитные потери. Явление феррорезонанса. Магнитные усилители». Составление электронной презентации по темам: «Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного приемника», «Методы измерения активной мощности и энергии в трехфазных цепях». Составление электронной презентации по темам: «Измерительные механизмы», «Измерительные трансформаторы», «Мостовые методы измерения», «Компенсационный метод измерения», «Электрические измерения неэлектрических величин», «Логометры». |  |  | 4 | ОК1 ОК2 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.3 | Уо 01.01 – Уо 01.08 Зо 01.01 – Зо 01.06. Уо 02.01 – Уо 02.07 Зо 02.01 – Зо 02.03 З 1.1.01 З 1.1.03 З 1.1.05 З 1.2.01 У 1.3.01 У 1.3.04 У 1.3.06 У 2.3.01 – У 2.3.03 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  |  | 6 |  |  |
| Всего: |  |  | 108 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: лаборатория «Электротехники», оснащенной оборудованием: учебные столы, стулья, доска, проектор, экран, компьютер, лабораторные комплексы «Электрические цепи», лабораторные стенды «Электрические цепи и электроника» (включая блок генераторов напряжений и блок мультиметров), набор мини-блоков «Трансформаторы», набор мини-блоков «Электрические и электронные компоненты».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- 1. Электротехника 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО С.А. Миленина, С.К. Миленин М.: Юрайт, 2017

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: http://www.toroid.ru/toe.html

- Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа: http://www.electrolibrary.info/

- Электронный ресурс «Электрик.Электричество и энергетика». Форма доступа: http://www.electrik.org/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа: http://news.elteh.ru/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://netelectro.ru/

- Электронный ресурс «Псоледние автоновости России». Форма доступа: http://www.informelectro.ru/

- Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm

3.2.3. Дополнительные источники

- Электротехника и электроника Немцов М.В. Немцова М.Л. М.:Издательский центр «Академия», 2012

- Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах Прянишников В.А. СПб., Корона-Век, 2016

- Задачник по электротехнике и электронике Полещук В.И. М., Академия, 2013

- Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники Данилов И.А., Иванов П.М М.: Мастерство, 2012

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает оборудование правильно выполняет технологические операции владеет приемами самоконтроля соблюдает правила безопасности | Тестирование, фронтальный опрос, решение ситуационных задач Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |
| Умения: подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: Обучающийся умеет готовить оборудование к работе выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.