Приложение 3.1

к ПООП-П по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника является обязательной частью общепрофессионального  цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК7,

ПК 1.1 - 3.3

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Уо 01.01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Уо 01.02 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Уо 01.03 реализовывать составленный план; | Зо 01.01 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Зо 01.02 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Зо 01.03 методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
| ОК 2. | Уо 02.01 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; Уо 02.02 применять современную научную профессиональную терминологию; Уо 02.03 определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; Уо 02.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; Уо 02.05 презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; Уо 02.06 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; Уо 02.07 презентовать бизнес-идею; Уо 02.08 определять источники финансирования; | Зо 02.01 содержание актуальной нормативно-правовой документации; Зо 02.02 современная научная и профессиональная терминология; Зо 02.03 возможные траектории профессионального развития и самообразования; Зо 02.04 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; Зо 02.05 правила разработки бизнес-планов; Зо 02.06 порядок выстраивания презентации; Зо 02.07 кредитные банковские продукты Зо 02.08 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Уо 03.01 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Уо 03.02 определять этапы решения задачи; Уо 03.03 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Уо 03.04 составлять план действия; Уо 03.05 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Зо 03.01 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; Зо 03.02 структуру плана для решения задач; |
| ОК 4. | Уо 04.01 определять задачи для поиска информации; Уо 04.02 определять необходимые источники информации; Уо 04.03 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; Уо 04.04 выделять наиболее значимое в перечне информации; Уо 04.05 оценивать практическую значимость результатов поиска; Уо 04.06 оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 04.07 использовать современное программное обеспечение; Уо 04.08 использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Зо 04.01 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; Зо 04.02 приемы структурирования информации; Зо 04.03 формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; Зо 04.04 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
| ОК 5. | Уо 05.01 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; Уо 05.02 использовать современное программное обеспечение | Зо 05.01 современные средства и устройства информатизации; Зо 05.02 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Уо 06.01 организовывать работу коллектива и команды; Уо 06.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Зо 06.01 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; Зо 06.02 основы проектной деятельности Зо 06.03 правила оформления документов и построения устных сообщений |
| ОК 7. | Уо 07.01 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; Уо 07.02 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; Уо 07.03 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; Уо 07.04 оказывать первую помощь пострадавшим. | Зо 07.01 основы военной службы и обороны государства; Зо 07.02 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Зо 07.03 способы защиты населения от оружия массового поражения; |
| ПК 1.1- 3.3 | контролировать выполнение заземления, зануления; производить контроль параметров работы электрооборудования; пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; типы и правила графического изображения и составления электрических схем; условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; основные элементы электрических сетей; принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; способы экономии электроэнергии; правила сращивания, спайки и изоляции проводов; виды и свойства электротехнических материалов; правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 64 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 30 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 34 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 30 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  |  | ОК1-ОК7, ПК 1.1 ПК 3.1 - 3.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 02.05 Зо 02.06 Зо 02.07 Зо 02.08 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 03.05 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 04.03 Уо 04.04 Уо 04.05 Уо 04.06 Уо 04.07 Уо 04.08 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 04.03 Зо 04.04 Уо 05.01 Уо 05.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 06.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 06.03 |
| Тема 1.1. Методы расчета цепей постоянного тока |  | 6 |  |  |
|  | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность | 1 |  |  |
|  | Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. | 1 |  |  |
|  | Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. | 1 |  |  |
|  | Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения | 1 |  |  |
|  | Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых напряжений | 1 |  |  |
|  | Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики | 1 |  |  |
|  | Практические занятия | 18 |  |  |
|  | 1 Электроизмерительные приборы и измерения | 3 |  |  |
|  | 2 Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока | 3 |  |  |
|  | 3 Разветвлённая линейная электрическая цепь постоянного тока | 3 |  |  |
|  | 4 Нелинейная электрическая цепь постоянного тока с последовательным соединением элементов | 3 |  |  |
|  | 5 Разветвлённая нелинейная цепь постоянного тока | 3 |  |  |
|  | 6 Сложная линейная цепь постоянного тока | 3 |  |  |
| Тема 1.2. Цепи переменного тока |  | 6 |  |  |
|  | Переменный ток, действующее значение | 1 |  |  |
|  | Активное, индуктивное и емкостное сопротивление | 1 |  |  |
|  | Последовательные и параллельные цепи с RLC | 1 |  |  |
|  | Трехфазный ток, трехфазные цепи | 2 |  |  |
|  | Соединение в звезду, треугольник | 1 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 7 Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока | 3 |  |  |
|  | 8 Неразветвлённая электрическая цепь переменного тока | 3 |  |  |
| Тема 1.3. Магнитные цепи. |  | 3 |  |  |
|  | Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. | 1 |  |  |
|  | Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения | 1 |  |  |
|  | Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. | 1 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 9 Разветвлённая цепь переменного тока | 3 |  |  |
|  | 10 Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме «ЗВЕЗДА» | 3 |  |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция. |  | 1 |  |  |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция. | 1 |  |  |
| Тема 1.5. Электрические машины и трансформаторы |  | 10 |  |  |
|  | Электромагнитные устройства и трансформаторы Конструкция и принцип действия трансформатора. | 2 |  |  |
|  | Режимы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы нагрузки. КПД | 2 |  |  |
|  | Асинхронные двигатели. Вращающееся поле. Принцип действия и конструкция. Характеристики и применение. | 2 |  |  |
|  | Машины постоянного тока: конструкция, принцип действия, схемы включения, характеристики, особенности применения. | 2 |  |  |
|  | Синхронные машины: конструкция, принцип действия, схемы включения, характеристики, особенности применения. | 2 |  |  |
| Раздел 2. Электронные устройства |  |  | ОК1-ОК7, ПК 1.1 ПК 3.1 - 3.2 | Уо 01.01 Уо 01.02 Уо 01.03 Зо 01.01 Зо 01.02 Зо 01.03 Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 Зо 02.01 Зо 02.02 Зо 02.03 Зо 02.04 Зо 02.05 Зо 02.06 Зо 02.07 Зо 02.08 Уо 03.01 Уо 03.02 Уо 03.03 Уо 03.04 Уо 03.05 Зо 03.01 Зо 03.02 Уо 04.01 Уо 04.02 Уо 04.03 Уо 04.04 Уо 04.05 Уо 04.06 Уо 04.07 Уо 04.08 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 04.03 Зо 04.04 Уо 05.01 Уо 05.02 Зо 05.01 Зо 05.02 Уо 06.01 Уо 06.02 Зо 04.01 Зо 04.02 Зо 06.03 |
| Тема 2.1. Электронные компоненты |  | 2 |  |  |
|  | Полупроводники, их собственная и примесная проводимость P-n переход, п/п диод, его характеристики | 2 |  |  |
| 2.2. Узлы аналоговой электроники |  | 5 |  |  |
|  | Тиристорные усилители, нагрузочная прямая, рабочая точка, классы усилителей | 1 |  |  |
|  | Выпрямители переменного тока, источники питания | 1 |  |  |
|  | Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители | 1 |  |  |
|  | Операционные усилители, основное уравнение, схемы включения | 1 |  |  |
|  | Компараторы. Генераторы | 1 |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт | 1 |  |  |
|  | Всего: | 64 |  |  |

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае, если в учебном плане п.5 выделен этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне ПООП-П, то и тематика самостоятельных работ не указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной программы по профессии/специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

Основная литература:

Электротехника. В 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / И. А. Данилов. — 2-е изд., испр. и доп.

Дополнительные источники:

Электротехника, электроника и схемотехника, Учебник и практикум для СПО, Миленина С.Л., 2019. Рекомендовано Учебно-методическим   отделом среднего профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов. образовательных учреждений среднего профессионального образования. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. Москва § Юрайт § 2018.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Интернет-ресурсы (свободный доступ)

- https://www.electromechanics.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении домашних работ, тестирования, контрольных работ и других видов текущего контроля |
| правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов |  |
| рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей |  |
| снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями |  |
| собирать электрические схемы |  |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы |  |
| Знания: |  |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения |  |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; |  |
| основные законы электротехники |  |
| основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин |  |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств |  |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |  |
| параметры электрических схем и единицы их измерения |  |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов |  |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов |  |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов |  |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии |  |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов |  |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей |  |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП-П.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.