# Приложение 3 Программы учебных дисциплин

- Приложение 3.1

к ПООП-П по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

(по отраслям)

Код и наименование профессии/специальности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 07 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

Индекс и наименование учебной дисциплины

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 21 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 23 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП. 07 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование дисциплины)

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электробезопасность является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | – применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; – грамотно эксплуатировать электроустановки; – выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; – правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | – основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; – правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; – правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 78 |
| в т.ч. в форме практической подготовки |  |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 36 |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы | Код Н/У/З |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности |  |  |  |
| Раздел 1. Управление электрохозяйством |  | 4 |  |  |
| Тема.1.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | 1 Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. 2. Присвоение групп по электробезопасности |  |  |  |
| Тема 1.2. Система управления электрохозяйством | Содержание учебного материала |  | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Оперативное обслуживание электроустановок | 2 |  |  |
| Раздел 2. Устройство электроустановок |  | 24 |  |  |
| Тема 2.1. Основные положения электротехники | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Классификация электрических цепей. Принцип действия электрических машин |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. Принцип действия электрических машин | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Общие положения правил устройства электроустановок | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | 1. Цветовые обозначения в электроустановках 2. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током 3. Заземляющие устройства |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическая работа. Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в электроустановках Практическая работа. Заземляющие устройства | 6 |  |  |
|  | Использование заземления при ремонтных работах | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Электрооборудование производственного подразделения | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Электрооборудование производственного подразделения. Распределительные щиты. Защитные меры электробезопасности. |  |  |  |
|  | Безопасная последовательность работ с электрооборудованием производственного подразделения |  |  |  |
| Тема 2.4. Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки. Линии электропередачи | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Открытые, закрытые распределительные устройства Кабельные и воздушные линии электропередач |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Открытые, закрытые распределительные устройства | 2 |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей |  | 10 |  |  |
| Тема 3.1. Техническая эксплуатация электроустановок | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок производственного подразделения |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическая работа. Алгоритмы действий персонала при различных производственных ситуациях при техническом обслуживании и эксплуатации электроустановок производственного подразделения | 4 |  |  |
| Тема 3.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Порядок устранения аварий в электроустановках производственного подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическая работа. Решение заданий для ремонтного персонала | 2 |  |  |
| Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках |  | 8 |  |  |
| Тема 4.1. Способы защиты в электроустановках | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая сигнализация |  |  |  |
| Тема 4.2. Средства защиты в электроустановках | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Практическая работа Средства защиты. Проверка и применение средств защиты | 4 |  |  |
| Раздел 5. Учет электроэнергии и энергосбережение |  | 2 |  |  |
| Тема 5.1. Пользование электроэнергией, учет электроэнергии, Энергосбережение | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Обязанности абонента при пользовании электроэнергией Содержание учебного материала Средства учета электроэнергии, требования к ним Содержание учебного материала Энергосбережение в производственном подразделении |  |  |  |
| Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках |  | 18 |  |  |
| Тема 6.1. Охрана труда работников организации | Содержание учебного материала |  | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Охрана труда работников организации |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. Охрана труда работников организации. | 2 |  |  |
| Тема 6.2. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание учебного материала |  | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации. | 4 |  |  |
| Тема 6.3. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню работ на электроустановках в организации |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. "Оформление перерывов, переводов бригад на другое рабочее место, закрытие нарядов". | 4 |  |  |
| Тема 6.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Осмотры и обслуживание электроустановок |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. Осмотры и обслуживание электроустановок. | 2 |  |  |
| Тема 6.5. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.2 | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 З 1.1.03 З 1.2.01 З 1.2.02 З 1.3.01 З 1.4.02 З 2.1.03 З 2.2.02 У 3.2.01 |
|  | Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных помещениях |  |  |  |
| Раздел 7. Оказание первой помощи пострадавшим |  | 6 |  |  |
| Тема 7.1. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека | Содержание учебного материала | 2 | ОК3, ОК4, | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | Особенности действия тока на организм человека |  |  |  |
| Тема 7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях | Содержание учебного материала |  | ОК3, ОК4, | Уо 03.01- Уо 03.03 Зо 03.01- Зо 03.03 Уо 04.01 Уо 04.02 Зо 04.01 |
|  | Оказание первой медицинской помощи при поражении током |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | 1.Практическая работа. "Оказания первой помощи при внезапной смерти человека" 2.Практическая работа. "Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях" | 4 |  |  |
| Промежуточная аттестация в виде экзамена |  | 6 |  |  |
| Всего: |  | 78 |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Охраны труда и электробезопасности», оснащенного оборудованием: учебные столы, стулья, доска, компьютер, проектор, экран, макет для оказания первой помощи.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Правила устройства электроустановок. Шестое и седьмое издание. (в полном объёме.)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. От 25 апреля 2012 г. №390

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах.

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ".

- Косенков П.В. Электроснабжение и Электробезопасность в вопросах и ответах. - М: МИЭЭ, 2010 г.

10.	Косенков П.В., Черемисин В.В. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки персонала к проверке знаний правил работы в электроустановках потребителя. - М: МИЭЭ, 2014 г.

11.	Балаков Ю.Н. Новые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Учебно-методическое пособие. М: МИЭЭ, 2014 г.

12.	Косенков П.В. Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство. Изд. 5. М: МИЭЭ, 2014 г.

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г.

14.	Косенков П.В. Нормативно-правовые основы обеспечения потребителей электрической энергией. М: МИЭЭ, 2010г.

15. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2003 г.

16. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. М: АКАДЕМИЯ, 2010 г.

17. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника.  М: АКАДЕМИЯ, 2011 г.

18. Москаленко В.В.  Справочник электромонтёра. М: АКАДЕМИЯ, 2008 г.

19. Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника.  М: АКАДЕМИЯ, 2013 г.

20. Иванов Б.К.  Электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования.  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010 г.

21. Кисаримов Р.А. Ремонт электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 2010 г.

22. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник. М: «РадиоСофт», 2013 г.

3.2.2. Электронные средства:

1.	CD-Диск «Информационно-справочная система по электробезопасности». М: МИЭЭ, 2014 г.

2.	CD-Диск «Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство». М: МИЭЭ, 2014 г.

3.	CD-Диск «Обучающий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической энергии». М: МИЭЭ, 2014 г.

4.	CD-Диск «Тестирующий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической энергии». М: МИЭЭ, 2014 г.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru

- Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com

- СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com

- Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru

- Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. Форма доступа: http://www.realib.ru

- Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.neumeka.ru

- Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info

- Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-1-0-188

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Форма доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/

- Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/902344800

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах. Форма доступа: http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: – основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Демонстрирует уверенное владение основными положениями правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, контрольные работы. |
| – правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; | Владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; |  |
| – правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; | Демонстрирует знание правил использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | Знает порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |
| Умения: – применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Применяет в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, Экзамен |
| – грамотно эксплуатировать электроустановки; | грамотно эксплуатирует электроустановки; |  |
| – выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; | выполняет работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; |  |
| – правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; | правильно использует средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - соблюдать порядок содержания средств защиты; | соблюдает порядок содержания средств защиты; |  |
| - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | осуществляет грамотное оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |

В соответствии с Приложением 3 ПООП-П.