ГБПОУ «Павловский автомеханический  техникум им. И.И.Лепсе»

Фонды оценочных средств

по программе общепрофессиональной  дисциплины

ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

базовой	 подготовки

# I. Паспорт ФОС

## 1.1. Область применения

ФОС  предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация основной профессиональной образовательной программы  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Комплект контрольно- оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | Уметь | Знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки (темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. | - выполнять метрологическую поверку средств измерений - проводить испытания и контроль продукции; - применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; - определять износ соединений; | - основные понятия, термины и определения; - средства метрологии, стандартизации и сертификации - профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; - показатели качества и методы их оценки; - системы и схемы сертификации. | - устный опрос -письменный опрос -тестирование автоматизированным способом в системе «Тестропия» -защита лабораторных работ -защита практических работ | Раздел 1. Качество продукции. Раздел 2. Системы менеджмента качества на транспорте. Раздел 3. Основы метрологии. Раздел 4. Основы стандартизации. Раздел 5. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей транспортных машин. Раздел 6. Стандартизация отклонений формы и расположения поверхностей. Раздел 7. Основы сертификации. Раздел 8. Средства измерения размеров деталей и принципы их выбора. Практическая работа №1,2,3Метрологический анализ чертежа детали на примере «Зубчатого колеса» Практическая работа № 4,5,6 Примеры нанесения допусков формы на чертеже. Практическая работа 7 «Примеры нанесения суммарных допусков расположения на чертеже». Лабораторная работа №1 «Поверка средств измерений» Лабораторная работа № 2«Контроль отверстия калибр пробкой» Лабораторная работа № 3«Контроль вала калибр скобой» Лабораторная работа № 4«Контроль наружных размеров микрометром» |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

При оценивании освоения программы учебной дисциплины применяются следующие формы текущего контроля знаний: устный опрос;  письменный опрос; контрольная работа; тестирование; выполнение и защита лабораторных работ;  решение задач, упражнений.

Материалы для проведения дифференцированного зачета (ДЗ) составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.

Материалы для проведения ДЗ разрабатываются преподавателем дисциплины и обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора.

При проведении дифференцированного зачета (ДЗ), уровень подготовки студентов оценивается по пятибалльной системе.

Дифференцированный зачет по дисциплине «Материаловедение» проводится в письменной форме по вопросам изученного материала с проведением практических заданий по расшифровке марок сплавов.

К ДЗ допускаются обучающиеся, полностью выполнившее все лабораторные работы и практические задания по дисциплине «Материаловедение».

Форма проведения промежуточной аттестации в начале соответствующего семестра доводится до сведения студентов.

ДЗ принимается, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине.

В критерии оценки уровня обучающихся входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;

- умения использовать  теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость краткость изложения ответа.

Оценка, полученная на ДЗ, заносится преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительную). Полученная оценка на экзамене за данный  семестр  является определяющей независимо  от  полученных  в  семестре  оценок  текущего контроля по дисциплине.

Итоговая оценка на ДЗ, может определяться как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления, но не ниже той оценки, которая получена на экзамене.

В случае академической задолженности (не сдаче ДЗ) по завершении всех экзаменов студенту предоставляется возможность пересдачи. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются образовательным учреждением в соответствующих локальных актах.

### Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

| ОП | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация | Дифференцированный зачет |

# 2. Комплект материалов для оценки

# освоенных умений и усвоенных знаний

# по ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Условия выполнения задания  Обучающийся выполняет тестовое задание(которое состоит из 2 частей-1 часть тест, а 2 часть необходимо решить посадку) в  кабинете «Метрология, стандартизация, сертификация».  Кабинет оснащен  учебно-методическими пособиями, компьютерной техникой, необходимым  программным  обеспечением.   Кабинет соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Дифференцированный зачет

ОПЦ.03  Метрология, стандартизация, сертификация

1 вариант

1. Назовите определение метрологии:

а. наука, изучающая и разрабатывающая измерения, методологию и способы организации их единства и определенной точности

б. комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и организаций требуемые для создания единого измерения на территории государства

в. пакет документации, устанавливающий условия и правила эксплуатации измерительных приборов и средств

2. Принцип Единства измерений - это:

а. выражение измерений в установленных рамках единиц, а погрешность задается с определенной вероятностью в установленных ограничениях

б. применение одинаковых единиц измерения в рамках ЛПУ или региона

в. использование лабораторных инструментов для определенных физиологических величин

3. Каковы цели метрологии:

а. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью

б. разработка и оптимизация средств и измеряемых методик для увеличения их точности

в. новая разработка и оптимизация актуальных правовых и нормативных актов

4. Выбрать объект метрологии:

а. метрологические службы

б. Ростехрегулирование

в. нефизические и физические величины

5. Что предполагают под физической величиной

а. значение

б. единица

в. размерность

6. В каком разделе метрологии определены правила, нормативы и требования, позволяющие производить контроль и наблюдение за единством измерений:

а. теоретическая

б. практическая

в. законодательная

7. Каковы задачи метрологии:

а. создание комплексной измерительной системы, обеспечивающей максимальную точность полученных результатов

б. разработка и совершенствование средств и методов измерений; повышение их точности+

в. разработка новой и совершенствование действующей правовой и нормативной базы

8. Дайте характеристику прямым измерениям:

а. применяется метод наиболее точного определения измеряемой величины

б. первоначальная величина рассчитывается на основании имеющихся результатов после использования прямых измерений иных физических величин, которые взаимосвязаны с первоначальной установленной зависимостью

в. первоначальная величина рассчитывается посредством сравнительного метода с мерой установленной величины

9. Что называют статическими измерениями:

а. мероприятия, выполненные в стационарных условиях

б. осуществляемые при постоянной измеряемой величине

в. первоначальное значение физической величины определяется сравнительным методом с значением исследуемой величины

10. Дайте характеристику динамическим измерениям:

а. мероприятия осуществляется в специально оборудованных передвижных лабораториях

б. значение измеряемого показателя рассчитывается в зависимости от веса гирь, которые постепенно устанавливают на весы

в. изменяющейся во времени физической величины, которые представляется совокупностью ее значений с указанием моментов времени, которым соответствуют эти значения

11. Что называют абсолютной погрешностью измерения:

а. разница между измеренным и действительным показателем измеряемой величины

б. составляющая погрешности измерений, объясняемая несовершенством используемого метода для измерения

в. следствие воздействия отклонений в сторону любого из параметров, определяющих условия измерения

12. Что называют относительной погрешностью:

а. погрешность, являющаяся результатом воздействия отклонения в сторону одного из параметров, характеризующих измерительные условия

б. составляющая погрешности измерений, не зависящая от значения измеряемой величины

в. абсолютная погрешность, деленная на действительное значение

13. Систематическая погрешность:

а. независима от обозначения исследуемой величины

б. взаимосвязана со значением от изучаемой величины

в. это часть погрешности, наблюдающаяся в череде измерений

14. Что называют случайной погрешностью:

а. составляющая погрешности случайным образом, изменяющаяся при повторных измерениях

б. погрешность, превосходящая все предыдущие погрешности измерений

в. разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины

15. Для поверки эталонов-копий служат …

а) государственные эталоны;

б) эталоны сравнения;

в) эталоны 1-го разряда.

Тестовые вопросы по Метрология, стандартизация, сертификация,

2 вариант

1. Где используется Государственный метрологический надзор:

а. на коммерческих предприятиях, организациях и учреждениях

б. на предприятиях, в организациях и учреждениях вне зависимости от вида собственности и ведомственной принадлежности

в. в организациях, предприятиях и учреждениях, находящихся в федеральном подчинении

2. Что такое поверка средств измерений:

а. установление характеристик средств измерений любой организацией, имеющей более точные измерительные устройства чем поверяемое

б. калибровка аналитических приборов по точным контрольным материалам

в. совокупность операций, выполняемых органами государственной службы с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям

3. К сферам распространения государственного метрологического контроля и надзора относится:

а. здравоохранение

б. ветеринария

в. охрана окружающей среды

4. Какие измерительные инструменты предназначаются для воспроизведения и/либо хранения физических величин:

а. вещественные меры

б. индикаторы

в. измерительные инструменты

5. Какие измерительные средства предполагают включение функционально объединенных измерительных инструментов и дополнительных устройств, территориально разобщенных и соединенных каналами связи:

а. вещественные меры

б. индикаторы

в. измерительные системы

6. Дайте качественное определение калибровке:

а. все выполняемые операции, используемые для подтверждения соответствия измерительных средств согласно требованиям метрологии

б. Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений

в. общий пакет нормативной документации, которая используется для обеспечения измерительного единства в соответствии с установленными требованиями

7. Какие категории измерений по отношению к основным единицам:

а. абсолютные, относительные

б. динамические

в. косвенные

8. Что является производной единицей в Системы СИ:

а. метр

б. герц

в. секунда

9. Выберите корректный метод, где величину определяют с использованием отчетного оборудования, измерительных приборов:

а. метод замещения

б. нулевой метод

в. метод непосредственной оценки

10. Из каких мероприятий состоит третий измерительный этап:

а. сбор данных, формирование модели объекта, выбор конкретной величины, формирование уравнения величины

б. взаимодействие объекта и СИ, преобразование сигнала, воспроизведение сигнала, сравнение результатов, регистрация

в. подготовка к измерению

11. В чем состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

а. обязательный характер

б. добровольный характер

в. заявительный характер

12. Укажите средства поверки технических устройств:

а. измерительные системы

б. измерительные установки

в. эталоны

13. Проведение анализа и экспертной оценки действующих требований и последующее их соблюдение в основании объекта, для которого предполагается экспертиза:

а. аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и/или оказание услуг области обеспечения единства измерений

б. аттестация измерительных методик

в. метрологическая экспертиза

14. Что предполагает «методика измерений»:

а. исследовательские мероприятия и последующее подтверждение используемых методов и измерений, зафиксированных в соответствии с метрологическими стандартами

б. совокупность определенных зафиксированных операций, использование которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности

в. операции, выполняемые для установления истинных значений метрологических характеристик и инструментов для измерения.

15. Метрология – это …

а) теория передачи размеров единиц физических величин;

б) теория исходных средств измерений (эталонов);

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности;

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Эталон ответов ОПЦ.03 Метрология, стандартизация и сертификация

| № | 1 вариант | 2вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | Б |
| 2 | Б | В |
| 3 | А | А |
| 4 | В | А |
| 5 | Б | В |
| 6 | А | Б |
| 7 | В | А |
| 8 | Б | Б |
| 9 | Б | В |
| 10 | В | Б |
| 11 | А | А |
| 12 | В | В |
| 13 | В | В |
| 14 | А | Б |
| 15 | А | В |

Критерии оценок при тестировании, если даны верные ответы

«5» - от 100% до 91%  (15 – 13 ответа)

«4» - от 90% до 76%  (12 – 10 ответов)

«3» - от 75% до 50%  (9 – 7 ответов)

«2» - от 49% и менее  (6 ответов)

2 часть- решить посадку

1вариант) Рассмотреть посадку Ǿ56 Н7/f7. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

2вариант) Рассмотреть посадку Ǿ81 Н7/g6. Определить предельные отклонения, предельные размеры,  допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

3вариант) Рассмотреть посадку Ǿ24 Н7/n6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

4 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ35 Н7/s7. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

5 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ7 Н11/d11. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

6 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ11 Н14/e9. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

7 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ29 N7/h9. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

8 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ9 F8/h5. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

9 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ4 Н12/e8. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

10 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ81 Н7/r6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

11 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ16 Н8/h7. Определить предельные отклонения, предельные размеры,  допуска, диапазоны  посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

12 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ26 Н7/js6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

13 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ5 Н6/m6. Определить предельные отклонения, предельные размеры,  допуска, диапазоны  посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

14 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ3 Н12/m6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

15 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ8 Н6/p5. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

16 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ13 R7/h6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

17 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ21 d8/H8. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

18 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ30 k7/H7. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

19 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ50 P5/h9. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

20 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ60 U7/h7. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

21 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ70 Н11/b11. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

22 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ75 Н9/m6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

23 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ90 Н7/h5. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

24 вариант) Рассмотреть посадку Ǿ100 Н11/n6. Определить предельные отклонения, предельные размеры, допуска, диапазоны посадок (натяг, зазор, переходная), допуск посадки.

# Text boxes

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2022г.