Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ГБПОУ

«Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»

Утверждаю:

зам. директора по СПО

_________/Богданова Н.А./

«___» ________ 2020 год

Фонд оценочных средств

по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

базовой подготовки

2020 год

Содержание

| 1.Паспорт контрольно-оценочных средств | 3 |
| --- | --- |
| 2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ | 11 |
| 3. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний (МДК, в соответствии с рабочим учебным планом) | 17 |

1.  Паспорт контрольно-оценочных средств

  - Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

Контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД) и общих компетенций ( ОК)

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |  |  |  | Средства проверки ( темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практический опыт (диагностируемая операция, функция) | Виды работ на УП, ПП | Умения | Знания |  |
| ПК 4.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. | - защита лабораторных и практических занятий; - контроль деятельности студентов на практических занятиях; - устный и письменный опрос; Зачеты по учебной и производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю. |
| ПК 4.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.5. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.6. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.7. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.8. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.9. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |
| ПК 4.10. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. | -выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; -сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; -заполнения технологической документации; -работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; -выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий; -осветительных электроустановок. | УП, ПП | -выполнять ремонт осветительных электроустановок, электродвигателей; -выполнять монтаж осветительных электроустановок; -выполнять прокладку кабеля, проводов и тросов; -выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; -выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие; -читать электрические схемы различной сложности; -выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; -выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; -применять безопасные приемы ремонта; -выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; -проводить электрические измерения; -снимать показания приборов; -проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. | -технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; -слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; -приемы и правила выполнения операций; -рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; -общую классификацию измерительных приборов; -схемы включения приборов в электрическую цепь; -документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и поверки приборов; -общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи службы технического обслуживания; -виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической эксплуатации электроустановок; -обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; -порядок оформления и выдачи нарядов на работу. |  |

Результатом  освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися областью профессиональной деятельности:

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК.4.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК.4.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК.4.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК.4.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК.4.5. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК.4.6. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК.4.7. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК.4.8. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК.4.9. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК.4.10. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту в случае обнаружения его неисправностей. |
| Код | Наименование общих компетенций |  |
| ОК.01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |  |
| ОК.02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК.03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| ОК.04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК.05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК.06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |  |
| ОК.07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК.08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК.09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |
| ОК.11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ

2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля (на основе учебного плана)

| Элементы модуля, ПМ | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК | Дифференцированный зачет |
| УП | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ | Экзамен по модулю |

2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Текущий контроль освоения студентами программного материала  профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов) имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль.

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике) с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин: Инженерная  графика, Электротехника и электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Техническая механика, Материаловедение, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы экономики, Правовые основы профессиональной деятельности, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Бережливое производство, а также выстраивания  индивидуальной траектории обучения студентов.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности, специфики профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов  и производственной практике).

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.

Экзамен по междисциплинарному курсу проводиться по завершению освоения программы междисциплинарного курса. Производственная практика оценивается дифференцированным зачетом.

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и производственной  практики.

Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю является  решение о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного  программой профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, производственной практики);

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания.

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат научно-исследовательской, проектной (курсовой) деятельности; промежуточная оценка портфолио студента.

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| МДК 04.01 Технология выполнения работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Дифференцированный зачет |
| УП | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ | Экзамен по модулю |

Текущий контроль освоения студентами программного материала  профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (междисциплинарных курсов) имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль.

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике) с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин: Инженерная  графика, Электротехника и электроника, Метрология, стандартизация и сертификация, Техническая механика, Материаловедение, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы экономики, Правовые основы профессиональной деятельности, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, Бережливое производство а также выстраивания  индивидуальной траектории обучения студентов.

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программы профессионального модуля, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической целесообразности, специфики профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов  и производственной практике).

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного раздела профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.

Экзамен по междисциплинарному курсу проводиться по завершению освоения программы междисциплинарного курса. Производственная практика оценивается дифференцированным зачетом.

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и производственной  практики.

Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю является  решение о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного  программой профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, производственной практики);

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его содержания.

Предметом оценки по  производственной практике является приобретение практический опыта.

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика (образовательного учреждения для учебной практики, если она проводится на базе ОУ).

2.3 Оценочные ведомости

- для экзамена (квалификационного)  по ПМ

ПРОТОКОЛ

заседания аттестационной комиссии по проведению экзамена (квалификационного) профессионального модуля

ПМ.00.

«___»_____________20___

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии

Члены комиссии

На заседании комиссии присутствуют ____ члена комиссии, отсутствуют___________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проведение квалификационного экзамена для определения сформированности профессиональных компетенций и освоения вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

группы _______  профессии 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудование (по отраслям).

| Фамилия, имя, отчество обучающегося | Вариант билета/тестового задания | ПК 4.1 | ПК 4.2 | ПК 4.3 | ПК 4.4 | ПК 4.5 | ПК 4.6 | ПК 4.7 | ПК 4.8 | ПК 4.9 | ПК 4.10 | Решение аттеста-ционной комиссии (освоен/ не освоен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель    комиссии  _______________________________________

Члены комиссии :  __________________ Ф.И.О.

Протокол

промежуточной   аттестации  обучающихся

МДК.04.01. Технология выполнения работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

группа

Ф.И.О. председателя аттестационной комиссии:

Ф.И.О. аттестующего преподавателя:

Ф.И.О. ассистента:

На экзамен ( ДЗ, З ) явились допущенные к нему ______     чел.,      не явились __     чел. ________________

Промежуточная   аттестация началась в ______,   закончилась в ________.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Вариант задания | Оценка | Итоговая оценка ( экзамен) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Вариант задания | Дифференцированный зачет (оценка) / Зачет | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:  формы  протоколов могут варьироваться в соответствии с учебным планом

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Технология выполнения работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ФИО:

Обучающийся на __ курсе по специальности 13.02.11 освоил программу профессионального модуля в объеме ____ часов с « __ » _________ 20__ по « ___» _________ 20___г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик) | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 04.01. Технология выполнения работ по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Экзамен |  |
| УП.04 | Дифференцированный зачет |  |
| ПП.04 | Дифференцированный зачет |  |

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

| Код | Наименование результата обучения | Оценка (освоен/ не освоен) |
| --- | --- | --- |

Подписи членов экзаменационной комиссии: ________________________________

3. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний ( МДК, в соответствии с рабочим учебным планом)

3.1 Дифференцированный зачет по МДК 04.01

Экзаменационные вопросы:

- Значимость профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Инструкция по охране труда для электромонтера.

- Виды слесарных операций. Используемый инструмент и приспособления при проведении различных слесарных операциях.

- Виды соединений деталей. Соединение винтами. Разъёмные трубные, штифтовые соединения. Клепаные соединения. Сварные соединения. Неразъёмные соединения пайкой и склеиванием.

- Виды резьбы. Нарезание резьбы. Шабрение. Припасовка и притирка.

- Виды сверл. Спиральные сверла. Развертка.

- Общие сведения об электромонтажных работах. Организация производства электромонтажных работ.

- Нормативная документация, применяемая при производстве электромонтажных работ.

- Индустриализация и механизация электромонтажных работ.

- Средства большой механизации. Средства малой механизации.

- Основное оборудование для электромонтажных работ. Практическое занятие «Инструмент электромонтажника»

- Электрические провода и кабели.

- Классификация проводников по различным свойствам.

- Область применения, конструкция, маркировка проводов, кабелей, шнуров.

- Область применения, виды, маркировка изоляционных материалов.

- Способы соединений проводов: скруткой, опрессовкой, сваркой. Обжим проводников.

- Технология выполнения контактных соединений пайкой. Организация рабочего места для пайки.

- Способы соединения жил проводов и кабелей при электромонтажных работах.

- Технология разделки проводов и кабелей.

- Виды производственного освещения. Требования к естественному и искусственному освещению.

- Виды электропомещений. Светотехнические понятия. Светотехнический расчет.

- Основные сведения, конструкция, виды и принцип работы ламп накаливания и ГЛНД.

- Основные сведения, конструкция, виды и принцип работы ламп РЛВД и светодиодных ламп.

- Схемы включения ламп накаливания, ГЛНД, РЛВД и светодиодных ламп.

- Классификация светильников. Размещение светильников.

- Эксплуатация осветительных приборов. Схемы питания и распределительные устройства осветительных электроустановок.

- Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. Технология монтажа и ремонта светильников во взрыво- и пожароопасных помещениях.

- Классификация электрических схем.

- Графическое обозначение в электрических схемах.

- Виды электропроводок. Применение согласно ПУЭ. Открытые и скрытые электропроводки. Основные технические данные установочных проводов.

- Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок.

- Используемые провода. Инструмент, механизмы и приспособления для пробивных работ. Операции подготовки плоского провода перед монтажом. Примеры выполнения электропроводок на изоляторах.

- Монтаж элементов тросовых электропроводок. Монтаж электропроводок легкими кабелями с резиновой и пластмассовой изоляцией. Прокладка кабеля и проводов по стенам.

- Технология выполнения скрытых электропроводок. Применяемый инструмент и приспособления. Виды скрытых электропроводок.

- Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах. Виды коробов и лотков.

- Технология монтажа электропроводок в стальных трубах. Расчетные формулы для выбора стальных труб. Примеры монтажа электропроводок в трубах.

- Электроустановочные устройства – патроны, розетки силовые и сигнальные

- Электроустановочные устройства – выключатели, переключатели (проходные выключатели)

- Электроустановочные устройства – диммеры (светорегуляторы). Другие электроустановочные устройства.

- Установка штепсельных розеток и выключателей.

- Установка электрических звонов и электрических счетчиков индивидуальных потребителей.

- Разметка трассы.

- Подготовительные работы. Штробление стен ручным инструментом.

- Штробление стен под электропроводку перфоратором, болгаркой, штроборезом.

- Крепление кабеля строительной смесью. Крепление кабеля дюбель – хомутом (UW, увешка). Крепление кабеля к стене скобами.

- Крепление кабеля к стене для открытой электропроводки другими способами. Требование к прокладке электропроводки.

- Причины появления неисправностей электропроводки

- Поиск и диагностика неисправности

- Детектор скрытой электропроводки

- Устранение неисправностей электропроводки

- Виды инструментов для поиска и устранения неисправностей электропроводки

- Сервисные работы для осветительных установок

- Уход за светильниками и замена ламп

- Неисправности и способы их устранения

- Периодичность работ по обслуживанию осветительных электроустановок

- Проверка электрических схем без подачи напряжения и под напряжением. Первая подача напряжения в электросхему.

- Возможные отказы элементов электрических схем при их проверке. Способы нахождения  неисправностей в электрических схемах.

3.2  Задания для квалификационного экзамена по  ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Теоретические задания:

- Слесарно-сборочные работы

- Электромонтажные работы

- Электромонтажные материалы и изделия

- Соединение проводов и кабелей различными способами

- Производственное освещение

- Электрические источники света

- Светильники

- Классификация электрических схем

- Классификация электропроводки

- Осветительные электроустановочные устройства

- Установка выключателей, переключателей и штепсельных розеток, звонков и счетчиков

- Разметка и подготовка трасс электропроводок

- Штробление стен под электропроводку

- Способы крепления кабелей и проводов

- Поиск и устранение неисправности в электропроводке

- Техническое обслуживание осветительных электроустановок

- Поиск неисправностей в электрических схемах при их проверке без и под напряжением

Критерии оценивания теоретического задания

10 балов – ставится за правильный и полный ответ обучающегося 
Практическое задание:

1. Сборка электрической цепи с электроизмерительным прибором (электрический счетчик)

2. Сборка электрической цепи «Освещение»

3. Сборка комнаты «Освещения», проводка электрической сети

4. Сборка электрической цепи с магнитным пускателем

5. Сборка электрической цепи с 2-мя магнитными пускателями (схема реверса)

6. Сборка электрической цепи: Пуск и реверс АД с конденсатором

Критерии оценивания практической части

| Операции | Критерии оценивания |
| --- | --- |
| Соблюдение техники безопасности | Максимальное количество баллов – 10 баллов. За каждое нарушение снимается 1 балл. |
| Организация рабочего места | Максимальное количество баллов – 3 балла. Инструменты должны находиться в собранном виде, по окончании работ рабочее место должно быть убрано. За каждое нарушение снимается 1 балл. |
| Выполнение нормы времени | Максимальное количество баллов – 7 балла. За каждые 5 минут дополнительного времени снимается 1 балл. |
| Правильность сборки схемы | Схема работает и выполнена правильно 60 баллов. Схема не работает 0 баллов. |
| Эстетика выполнения работы. Выполнение соединений и оконцевания | Максимальное количество баллов (Оконцевание, соединения, жгутовка, монтаж выполнен рационально, аккуратно, с соблюдением технологических требований) – 10 баллов. За каждое замечание снимается 1 балл. За использования доп.провода снимается 3 балла с общего количества всех баллов. |
| Общая сумма | Максимальное количество баллов за практическую часть – 90 баллов. |