Приложение

13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника с основами электроники

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02 Электротехника с основами электроники»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.02 Электротехника с основами электроники» является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.4 ПК 3.3 ПК 4.2 ОК 02 ОК 03 ОК 09 | проводить замер изоляции при помощи приборов | источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока |
|  | выявлять и устранять дефекты изоляции | типы и технические характеристики изоляции |
|  | выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле | конструкцию, принцип действия реле |
|  | пользоваться измерительными устройствами | методы, технологию проведения разделки кабеля |
|  | выполнять разделку кабеля | механизмы, применимые для разделки кабеля |
|  | Определять задачи для поиска информации | Приемы структурирования информации |
|  | Определять необходимые источники информации | Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации |
|  | Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию | Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | Выделять наиболее значимое в перечне информации | Современная научная и профессиональная терминология |
|  | Оценивать практическую значимость результатов поиска | Порядок выстраивания презентации |
|  | Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы |
|  | Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности |
|  | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Особенности произношения |
|  | Применять современную научную профессиональную терминологию | Правила чтения текстов профессиональной направленности |
|  | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы |  |
|  | Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы |  |
|  | Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 70 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 24 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Код ПК, ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  |  | ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.4, ПК 3.3, ПК 4.2. |
| Тема 1.1. Методы расчета цепей постоянного тока |  | 12 |  |
|  | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность | 2 |  |
|  | Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения, методы расчета. | 2 |  |
|  | Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома для полной цепи. | 2 |  |
|  | Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения | 2 |  |
|  | Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых напряжений | 2 |  |
|  | Нелинейные электрические цепи: понятие, элементы, характеристики | 2 |  |
| Тема 1.2. Цепи переменного тока |  | 5 |  |
|  | Переменный ток, действующее значение | 1 |  |
|  | Активное, индуктивное и емкостное сопротивление | 1 |  |
|  | Последовательные и параллельные цепи с RLC | 1 |  |
|  | Трехфазный ток, трехфазные цепи | 1 |  |
|  | Соединение в звезду, треугольник | 1 |  |
| Тема 1.3. Магнитные цепи. |  | 3 |  |
|  | Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. | 1 |  |
|  | Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения | 1 |  |
|  | Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. | 1 |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция. |  | 3 |  |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимоиндукция. | 3 |  |
| Тема 1.5. Электрические машины и трансформаторы |  | 10 |  |
|  | Электромагнитные устройства и трансформаторы Конструкция и принцип действия трансформатора. | 2 |  |
|  | Режимы трансформатора: холостой ход, короткое замыкание, режимы нагрузки. КПД | 2 |  |
|  | Асинхронные двигатели. Вращающееся поле. Принцип действия и конструкция. Характеристики и применение. | 2 |  |
|  | Машины постоянного тока: конструкция, принцип действия, схемы включения, характеристики, особенности применения. | 2 |  |
|  | Синхронные машины: конструкция, принцип действия, схемы включения, характеристики, особенности применения. | 2 |  |
| Раздел 2. Электронные устройства |  |  | ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.4, ПК 3.3, ПК 4.2. |
| Тема 2.1. Электронные компоненты |  | 2 |  |
|  | Полупроводники, их собственная и примесная проводимость P-n переход, п/п диод, его характеристики | 2 |  |
| 2.2. Узлы аналоговой электроники |  | 5 |  |
|  | Тиристорные усилители, нагрузочная прямая, рабочая точка, классы усилителей | 1 |  |
|  | Выпрямители переменного тока, источники питания | 1 |  |
|  | Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители | 1 |  |
|  | Операционные усилители, основное уравнение, схемы включения | 1 |  |
|  | Компараторы. Генераторы | 1 |  |
|  | Практические занятия | 24 | ОК 02, ОК 03, ОК 09, ПК 1.4, ПК 3.3, ПК 4.2. |
|  | 1 Электроизмерительные приборы и измерения | 4 |  |
|  | 2 Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока | 4 |  |
|  | 3 Разветвлённая линейная электрическая цепь постоянного тока | 4 |  |
|  | 4 Разветвлённая нелинейная цепь постоянного тока | 4 |  |
|  | 5 Сложная линейная цепь постоянного тока | 4 |  |
|  | 6 Разветвлённая цепь переменного тока | 4 |  |
|  | Экзамен | 6 |  |
|  | Всего: | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории «Электротехники и электроники», оснащенной в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Немцов, М. В. Электротехника и электроника: учебник / Немцов М. В. , Немцова М.Л. - 5-е изд. испр. - Москва: Академия, 2021, - 480с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN Специальности среднего профессионального образования

2. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-450-2.

3. Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника: учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5.

3.2.2. Основные электронные издания:

Забелин, Л. Ю. Электротехника и электроника : практикум для СПО / Л. Ю. Забелин, Ю. М. Шыырап. — Саратов : Профобразование, 2022. — 151 c. — ISBN 978-5-4488-1506-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125582— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Корнеев, П. Е. Электротехника. Контрольные работы : учебное пособие для СПО / П. Е. Корнеев. — Саратов : Профобразование, 2023. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-1623-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/128556— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. С. Шандриков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 320 c. — ISBN 978-985-7234-49-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100387 — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Игнатов, А. Н. Электроника : учебное пособие для СПО / А. Н. Игнатов, В. Л. Савиных, Н. Е. Фадеева. — Саратов : Профобразование, 2022. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-1507-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125581— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Сундуков, В. И. Электротехника и электроснабжение : учебное пособие для СПО / В. И. Сундуков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4497-1512-8. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116495 — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «ElectronicsWorkbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92321— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Игнатович, В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов : Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83122— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Кирдищев, Д. В. Учебно-методическое пособие по выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине ОП 03 Электротехника и электроника / Д. В. Кирдищев. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/107925— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

- Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45477-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302384  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 480 с. — ISBN 978-5-507-45749-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282500  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока типы и технические характеристики изоляции конструкцию, принцип действия реле методы, технологию проведения разделки кабеля механизмы, применимые для разделки кабеля Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств Современная научная и профессиональная терминология Порядок выстраивания презентации Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Особенности произношения Правила чтения текстов профессиональной направленности | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, выполняет расчет электрических параметров электрической цепи: напряжения, тока, мощности. Читает электрические схемы, Собирает схемы и подключает приборы и элементы схемы в работу, Снимает показания с приборов, Следит за состоянием работы приборов и показаний приборов учета, Определяет цену деления прибора, погрешность измерений, Поясняет принцип работы электрических приборов, механизмов, электрических машин. Фиксирует результаты измерений с приборов в контрольные ведомости, ориентируется в физических величинах, Переводит результаты расчета электрических параметров с учетом стандартов системы Си | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: проводить замер изоляции при помощи приборов выявлять и устранять дефекты изоляции выявлять и устранять неисправности реле, разбирать и собирать механизмы реле, проводить регулировку реле пользоваться измерительными устройствами выполнять разделку кабеля Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности Применять современную научную профессиональную терминологию Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) |  |  |