к ОПОП по профессии 
13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электроматериаловедение

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Электроматериаловедение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «ОП.04 Электроматериаловедение» является обязательной частью общепрофессионального цикла ОПОП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Дисциплинарные результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Умения | Знания |
| ПК 1.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 05 | Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, | Типы электропроводок и технологию их выполнения; |
|  | Производить выбор типа кабеля по условиям работы; | Типы источников света, их характеристики; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта | Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; |
|  | Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) |
|  | Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; |
|  | Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | Определять полярность обмоток электрооборудования | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; |
|  | Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ | методы работы в профессиональной и смежных сферах; |
|  | Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования | структуру плана для решения задач; |
|  | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; |
|  | анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; | приемы структурирования информации; |
|  | определять этапы решения задачи; | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; |
|  | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств |
|  | составлять план действия; | особенности социального и культурного контекста |
|  | определять необходимые ресурсы; | правила оформления документов и построения устных сообщений |
|  | владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; |  |
|  | реализовывать составленный план; |  |
|  | оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) |  |
|  | определять задачи для поиска информации; |  |
|  | определять необходимые источники информации; |  |
|  | планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; |  |
|  | выделять наиболее значимое в перечне информации; |  |
|  | оценивать практическую значимость результатов поиска; |  |
|  | оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; |  |
|  | использовать современное программное обеспечение; |  |
|  | использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |
|  | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 42 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 6 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 30 |
| практические занятия | 6 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 30/6 |  |
| Раздел 1. Строение вещества |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Общие сведения о строении вещества | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Виды связи. |  |  |
|  | Кристаллические вещества |  |  |
|  | Аморфные и аморфно-кристаллические вещества |  |  |
| Тема 1.2. Классификация электроматериалов | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Классификация материалов по электрическим свойствам |  |  |
|  | Классификация материалов по магнитным свойствам |  |  |
| Раздел 2. Проводниковые материалы |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о проводниковых материалах | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Классификация проводниковых материалов |  |  |
|  | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов |  |  |
| Тема 2.2. Материалы с высокой проводимостью | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Медь и ее сплавы |  |  |
|  | Алюминий и его сплавы |  |  |
|  | Железо и его сплавы |  |  |
| Тема 2.3. Материалы с высоким сопротивлением | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Проводниковые резистивные материалы |  |  |
|  | Материалы для термопар |  |  |
| Тема 2.4. Проводниковые материалы и сплавы различного применения | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Благородные металлы |  |  |
|  | Тугоплавкие металлы |  |  |
| Тема 2.5. Неметаллические проводниковые материалы | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Материалы для электроугольных изделий |  |  |
| Тема 2.6. Материалы для подвижных контактов | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Материалы для скользящих контактов |  |  |
|  | Материалы для размыкающих контактов |  |  |
| Тема 2.7. Припои и конструкционные материалы | Содержание | 3 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Припои |  |  |
|  | Металлокерамика |  |  |
|  | Металлические покрытия |  |  |
|  | Проводниковые изделия |  |  |
| Раздел 3. Полупроводниковые материалы |  |  |  |
| Тема 3.1. Полупроводники и их соединения | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Свойства полупроводников: Германий Ge, Кремний Si, Селен, Теллур |  |  |
|  | Полупроводниковые соединения: Сложные полупроводники и халькогениды свинца |  |  |
|  | Оксидные полупроводники. Стеклообразные полупроводники. Органические полупроводники |  |  |
| Раздел 4. Диэлектрические и магнитные материалы |  |  |  |
| Тема 4.1. Свойства диэлектриков | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Электрические свойства |  |  |
|  | Механические свойства |  |  |
|  | Тепловые свойства |  |  |
|  | Влажностные свойства |  |  |
|  | Физико-химические свойства |  |  |
| Тема 4.2. Твердые органические диэлектрики | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Полимеризациояные и поликонденсационные синтетические полимеры |  |  |
|  | Электроизоляционные пластмассы |  |  |
|  | Слоистые пластики и фольгированные материалы |  |  |
|  | Электроизоляционные материалы на основе каучуков |  |  |
|  | Лаки и эмали, компаунды и флюсы |  |  |
| Тема 4.3. Твердые неорганические диэлектрики | Содержание | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Стекло |  |  |
|  | Керамика |  |  |
|  | Неорганические электроизоляционные пленки |  |  |
|  | Слюда и материалы на ее основе |  |  |
| Тема 4.4. Диэлектрики на основе жидкостей и газа | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Жидкие диэлектрики |  |  |
|  | Газообразные диэлектрики |  |  |
|  | Активные диэлектрики |  |  |
| Тема 4.5. Магнитные материалы | Содержание | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.3. |
|  | Основные характеристики магнитных материалов |  |  |
|  | Классификация магнитных материалов |  |  |
|  | Магнитотвердые материалы |  |  |
|  | Магнитомягкие материалы |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Определение марок проводов по образцам | 3 |  |
|  | Измерение удельного сопротивления материалов | 3 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |
| Всего: |  | 42 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электроматериаловедения», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Черепахин, А. А. Материаловедение: учебник / А. А. Черепахин. — Москва: КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-18-9.

2. Мороз, Н. К. Электротехническое материаловедение: учебник / Н. К. Мороз. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 148 с. - ISBN 978-5-9729-0390-0.

3.2.2. Основные электронные издания

Угольников, А. В. Электроматериаловедение : учебник для СПО / А. В. Угольников. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 187 c. — ISBN 978-5-4488-0265-2, 978-5-4497-0024-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/82686— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Красько, А. С. Электроматериаловедение : учебное пособие / А. С. Красько, С. Н. Павлович, Е. Г. Пономаренко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 212 c. — ISBN 978-985-503-443-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67797— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Привалов, Е. Е. Электроматериаловедение : учебное пособие / Е. Е. Привалов. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. — 196 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/47398— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Электроматериаловедение : практикум для СПО / Р. В. Кузьмин, Р. Н. Хамитов, А. С. Мешков, А. В. Сериков. — Саратов : Профобразование, 2022. — 64 c. — ISBN 978-5-4488-1548-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/124050— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Посягина, Т. А. Электроматериаловедение : практикум для СПО / Т. А. Посягина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-4488-0625-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92208— Режим доступа: для авторизир. пользователей

Бенько, В. И. Электроматериаловедение. Средства контроля : пособие / В. И. Бенько, С. И. Русакович. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 16 c. — ISBN 978-985-503-502-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67796— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

1. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и практикум для среднего . Выполнение столярно - плотничных  работ: ЭУМК. – М.: Академия, 2020.

2. Поленов, Ю. В. Наноматериалы и нанотехнологии : учебник для спо / Ю. В. Поленов, Е. В. Егорова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-8837-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182129  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Радченко, М. В. Электротехническое материаловедение / М. В. Радченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 116 с. — ISBN 978-5-507-46507-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310229  (дата обращения: 26.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Варгасов, Н. Р. Материаловедение: учебное пособие / Н. Р. Варгасов, М. М. Радкевич. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-9729-0946-9.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: Типы электропроводок и технологию их выполнения; Типы источников света, их характеристики; Типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке и сдаче оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10КВ после ремонта Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал учета электрооборудования; журналы учета электрооборудования кабельный журнал. комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств особенности социального и культурного контекста правила оформления документов и построения устных сообщений | анализирует задачу и выделяет её составные части, структурирует получаемую информацию; проявляет коммуникацию в ходе выполнения работ, грамотно оформляет документы, обосновывает и объясняет свои действия, классифицирует материалы по различным признакам, определяет, из какого металла изготовлен проводник; определяет исправность полупроводникового прибора; определяет материал диэлектрика; определяет наличие влаги в трансформаторном масле; определяет пригодность материалов для дальнейшего использования; пользуется эпоксидными смолами; пользуется изолирующими средствами, Применяет заливочные массы и лаки при электромонтаже, определяет характеристики материалов по справочникам, выбирает материалы по их свойствам и условиям эксплуатации, анализировать причины изменения свойств материалов | Экспертное наблюдение и оценивание знаний на занятиях. Оценивание выполнения индивидуальных практических заданий. |
| Уметь: Пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями, Производить выбор типа кабеля по условиям работы; Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ после ремонта Выбирать инструменты и приспособления для производства работ по регулировке и сдаче электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования после ремонта Измерять емкость, индуктивность и частоту электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Измерять емкость, индуктивность и частоту, фазы электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования Определять полярность обмоток оборудования цеховых трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять полярность обмоток электрооборудования Определять степень увлажненности изоляции трансформаторных подстанций и распределительных устройств с вакуумными и элегазовыми выключателями напряжением до 10 кВ Определять степень увлажненности изоляции электрических аппаратов, устройств электроснабжения, электрооборудования технологического оборудования распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе |  |  |